XLR 5-/3-pol.,DMX-Belegung

|  | 5-pol. XLR Stecker (Sicht von vorn) 1 – Masse/Schirm 2 – DMX- 3 – DMX+ 4 – optional 2. Bus, DMX- 5 – optional 2. Bus, DMX+ |
| --- | --- |

|  | 5-pol. XLR Buchse (Sicht von vorn) 1 – Masse/Schirm 2 – DMX- 3 – DMX+ 4 – optional 2. Bus, DMX- 5 – optional 2. Bus, DMX+ |
| --- | --- |

|  | 3-pol. XLR Stecker (Sicht von vorn) 1 – Masse/Schirm 2 – DMX- 3 – DMX+ |
| --- | --- |

|  | 3-pol. XLR Buchse (Sicht von vorn) 1 – Masse/Schirm 2 – DMX- 3 – DMX+ |
| --- | --- |